## 消火栓喷淋系统
消火栓喷淋系统配件清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 振鸿镀锌钢管 | DN200 | 米 | 1
2 | 振鸿镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1
3 | 振鸿镀锌钢管 | DN100 | 米 | 1
4 | 振鸿镀锌钢管 | DN80 | 米 | 1
5 | 振鸿镀锌钢管 | DN65 | 米 | 1
6 | 振鸿镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1
7 | 振鸿镀锌钢管 | DN40 | 米 | 1
8 | 振鸿镀锌钢管 | DN32 | 米 | 1
9 | 振鸿镀锌钢管 | DN25 | 米 | 1
10 | 闸阀 | DN50 | 个 | 1
11 | 闸阀 | DN65 | 个 | 1
12 | 闸阀 | DN80 | 个 | 1
13 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1
14 | 闸阀 | DN150 | 个 | 1
15 | 闸阀 | DN200 | 个 | 1
16 | 闸阀 | DN250 | 个 | 1
17 | 闸阀 | DN300 | 个 | 1
18 | 止回阀 | DN50 | 个 | 1
19 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1
20 | 止回阀 | DN80 | 个 | 1
21 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1
22 | 止回阀 | DN150 | 个 | 1
23 | 止回阀 | DN200 | 个 | 1
24 | 法兰 | DN50 | 个 | 1
25 | 法兰 | DN65 | 个 | 1
26 | 法兰 | DN80 | 个 | 1
27 | 法兰 | DN100 | 个 | 1
28 | 法兰 | DN150 | 个 | 1
29 | 法兰 | DN200 | 个 | 1
30 | 减压阀 | DN100 | 个 | 1
31 | 减压阀 | DN150 | 个 | 1
32 | 液压浮球阀 | DN100 | 个 | 1
33 | 液压浮球阀 | DN150 | 个 | 1
34 | 玻璃管水位计 | 5m以内 | 个 | 1
35 | 浮球阀 | DN15 | 个 | 1
36 | 浮球阀 | DN50 | 个 | 1
37 | 可曲绕橡胶接头 | DN50 | 个 | 1
38 | 可曲绕橡胶接头 | DN80 | 个 | 1
39 | 可曲绕橡胶接头 | DN100 | 个 | 1
40 | 可曲绕橡胶接头 | DN150 | 个 | 1
41 | 可曲绕橡胶接头 | DN200 | 个 | 1
42 | 可曲绕橡胶接头 | DN250 | 个 | 1
43 | 流量计 | DN65 | 个 | 1
44 | 流量计 | DN100 | 个 | 1
45 | 流量计 | DN150 | 个 | 1
46 | 试验排水阀 | DN25 | 个 | 1
47 | 消防电梯集水井排污泵 |  | 台 | 1
48 | 稳压泵 | 1.1-3KW | 台 | 1
49 | 立式离心式消防泵 |  | 台 | 1
50 | 卧式离心式消防泵 |  | 台 | 1
51 | 泄压阀 | DN80 | 个 | 1
52 | 泄压阀 | DN100 | 个 | 1
53 | 泄压阀 | DN150 | 个 | 1
54 | 压力表 |  | 个 | 1
55 | 电接点压力表 |  | 个 | 1
56 | 遥控浮球进水阀 | DN100 | 个 | 1
57 | 消防水泵接合器 | 100 | 个 | 1
58 | 消防水泵接合器 | 150 | 个 | 1
59 | 消防水泵接合器 | 100 | 个 | 1
60 | 消防水泵接合器 | 150 | 个 | 1
61 | 室内消火栓 | SN65 | 个 | 1
62 | 室内消火栓 | SN50 | 个 | 1
63 | 室内消火栓(带卷盘单栓) |  | 个 | 1
64 | 室内消火栓(带卷盘双栓) |  | 个 | 1
65 | 室外消火栓 | 100 | 个 | 1
66 | 室外消火栓 | 150 | 个 | 1
67 | 室内消火栓(单箱) |  | 个 | 1
68 | 室内消火栓(单箱) |  | 个 | 1
69 | 有衬里消防水带25m |  | 个 | 1
70 | 消防水枪(带卡扣) |  | 个 | 1
71 | 消防水带卡扣 |  | 个 | 1
72 | 火灾逃生面具 |  | 个 | 1
73 | 手提式干粉灭火器 | 3KG | 个 | 1
74 | 手提式干粉灭火器 | 4KG | 个 | 1
75 | 灭火器 | 磷酸铵盐干粉（4KG） | 个 | 1
76 | 灭火器 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器（30KG） | 个 | 1
77 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2KG | 个 | 1
78 | 手提式二氧化碳灭火器 | 3KG | 个 | 1
79 | 手提式二氧化碳灭火器 | 5KG | 个 | 1
80 | 手提式二氧化碳灭火器 | 7KG | 个 | 1
81 | 推车式二氧化碳灭火器 | 20KG | 个 | 1
82 | 推车式二氧化碳灭火器 | 25KG | 个 | 1
83 | 不锈钢消防水箱 | 18m³ | 个 | 1
84 | 隔膜式气压稳压罐 | 300L | 个 | 1
85 | 隔膜式气压稳压罐 | 400L | 个 | 1
86 | 管道支架含管码 | DN25-DN150 |  | 1
87 | 管道油漆大红 |  | 桶 | 1
88 | 振鸿镀锌钢管 | DN200 | 米 | 1
89 | 振鸿镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1
90 | 振鸿镀锌钢管 | DN100 | 米 | 1
91 | 振鸿镀锌钢管 | DN80 | 米 | 1
92 | 振鸿镀锌钢管 | DN65 | 米 | 1
93 | 振鸿镀锌钢管 | DN50 | 米 | 1
94 | 振鸿镀锌钢管 | DN40 | 米 | 1
95 | 振鸿镀锌钢管 | DN32 | 米 | 1
96 | 振鸿镀锌钢管 | DN25 | 米 | 1
97 | 水喷淋(雾)喷头上喷头 | ZSTZ-15/68 | 个 | 1
98 | 水喷淋(雾)喷头下喷头 | ZSTX-15/68 | 个 | 1
99 | 末端试水装置 | DN25 | 个 | 1
100 | 自动排气阀DN20 | DN20 | 个 | 1
101 | 湿式报警阀 | DN100 | 个 | 1
102 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 | 1
103 | 试水阀 | DN25 | 个 | 1
104 | 水流指示器 | DN150 | 个 | 1
105 | 水流指示器 | DN100 | 个 | 1
106 | 水流指示器 | DN80 | 个 | 1
107 | 水流指示器 | DN65 | 个 | 1
108 | 信号闸阀 | DN150 | 个 | 1
109 | 信号闸阀 | DN100 | 个 | 1
110 | 信号闸阀 | DN80 | 个 | 1
111 | 明杆闸阀 | DN200 | 个 | 1
112 | 明杆闸阀 | DN150 | 个 | 1
113 | 明杆闸阀 | DN100 | 个 | 1
114 | 明杆闸阀 | DN80 | 个 | 1
115 | 明杆闸阀 | DN65 | 个 | 1
116 | 明杆闸阀 | DN50 | 个 | 1
备注：以上报价均含税费、运费及安装费用

## 火灾自动报警系统
火灾自动报警系统配件清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 线槽 | MR100*100*1.5 | 米 | 1
2 | 线槽 | MR100*50*1.5 | 米 | 1
3 | 线槽 | MR150*100*1.5 | 米 | 1
4 | 线槽 | MR200*100*1.5 | 米 | 1
5 | 线槽 | MR300*100*1.5 | 米 | 1
6 | 电线管 | SC20 | 米 | 1
7 | 电线管 | SC25 | 米 | 1
8 | 配线 | 消防广播总线ZR-RVS-500- (2x1.5) | 米 | 1
9 | 配线 | 消防广播总线ZR-RVS-(2x2.5) | 米 | 1
10 | 配线 | DC24V联动外控电源
11 | 配线 | 线ZR-RVS-500- (2x1.5)
12 | 配线 | DC24V联动外控电源线ZR-RVS- (2x2.5) | 米 | 1
13 | 配线 | 火灾报警信号总线ZR-RVS-500- (2x1.5) | 米 | 1
14 | 配线 | 火灾报警信号总线ZR-RVS-(2x2.5) | 米 | 1
15 | 配线 | 消防电话线ZR-RVVP-(2x1.0) | 米 | 1
16 | 配线 | 警铃线ZR-RVS-(2x1.5) | 米 | 1
17 | 配线 | 消防设备联动线NH-KVV-(4x1.0) | 米 | 1
18 | 配线 | 1.24V电源线NH-RVS- (2x1.5) | 米 | 1
19 | 配线 | 1.24V电源线NH-RVS- (2x2.5) | 米 | 1
20 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-TS1011 | 只 | 1
21 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZOM-TS1002 | 只 | 1
22 | 点型探测器通用底座 | TS-DZ-1401 | 只 | 1
23 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-TS2012 | 只 | 1
24 | 消火栓按钮 | J-SAP-TS2013 | 只 | 1
25 | 按钮通用底座 | TS-DZ-1404 | 只 | 1
26 | 火灾声光警报器 | TS-SG-2101N | 只 | 1
27 | 火灾声光警报器底座 | TS-SG-2101N/D | 只 | 1
28 | 火灾显示盘 | TS-XS-2302 | 只 | 1
29 | 输入模块 | TS-SR-2201 | 只 | 1
30 | 输入/输出模块 | TS-RC-2202 | 只 | 1
31 | 输入/输出模块 | TS-RC-2203 | 只 | 1
32 | 输入/输出模块 | TS-RC-2205 | 只 | 1
33 | 输出模块 | TS-SC-2210 | 只 | 1
34 | 总线隔离器 | TS-GL-9202P | 只 | 1
35 | 模块通用底座 | TS-DZ-1445/A | 只 | 1
36 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QG-TS3200/1512 | 台 | 1
37 | 总线制操作盘 | TS-SD-3201 | 只 | 1
38 | 直接控制盘 | TS-DX-3102 | 只 | 1
39 | IMT-MPI局域联网卡 | TS-LW-9101 | 只 | 1
40 | 嵌入式图形显示装置(立柜) | TS-XS-8002 | 套 | 1
41 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | B-QB-TS128/TS-MH-500 | 台 | 1
42 | 气体灭火控制器 | TS-MH-5004 | 台 | 1
43 | 气体释放警报器 | TS-PS-5101 | 只 | 1
44 | 紧急启停按钮 | TS-QT-5201 | 只 | 1
45 | 消防应急广播设备 | TS-XG2000G | 台 | 1
46 | 智能广播功率放大器 | TS-GF-600 | 台 | 1
47 | 消防广播音箱 | XD5-4E | 只 | 1
48 | 消防电话 | TS-DZ-6002 | 台 | 1
49 | 消防电话分机 | TS-DF-6101 | 只 | 1
50 | 消防电话分机 | TS-DF-6102 | 只 | 1
51 | 蓄电池 | 24Ah/12V | 节 | 1
52 | 接线箱 | TS-JX-2501 | 只 | 1
53 | 电子编码器 | TS-BM-9504 | 只 | 1
54 | 防火卷帘控制箱JLM | 防火卷帘控制箱JLM | 台 | 1
55 | 防火卷帘 | 按不低于15平方米/樘计算 | 平方 米 | 1
56 | 防火门 | 1.0*2.1 | 平方 米 | 1
57 | 防火门 | 1.2*2.1 | 平方 米 | 1
58 | 防火门 | 1.5*2.1 | 平方 米 | 1
59 | 防火门 | 1.8*2.1 | 平方 米 | 1
60 | 防火门 | 0.6*2.1 | 平方 米 | 1
61 | 防火门 | 0.8*2.1 | 平方 米 | 1
62 | 防火门 | 2.0*2.1 | 平方 米 | 1
63 | 防火门 | 2.2*2.1 | 平方 米 | 1
64 | 防火门锁 | 通用 | 套 | 1
65 | 防火门闭门器 | 通用45-65kg | 套 | 1
66 | 装饰灯 | 疏散指示灯(带蓄电池) | 套 | 1
67 | 装饰灯 | 疏散指示灯(带蓄电池)(左)3w | 套 | 1
68 | 装饰灯 | 应急灯(带蓄电池)2*8w | 套 | 1
69 | 装饰灯 | 出口指示灯(带蓄电池) | 套 | 1
70 | 荧光灯 | 壁装荧光管(带蓄电池)36w | 套 | 1
71 | 荧光灯 | 单管荧光灯(带蓄电池)36w | 套 | 1
72 | 荧光灯 | 双管荧光灯(带蓄电 | 套 | 1
73 | 配电箱消防电梯控制箱 | XL-21 | 套 | 1
74 | 交流接触器 | 9A-15A | 个 | 1
75 | 交流接触器 | 20A-32A | 个 | 1
76 | 交流接触器 | 40A-65A | 个 | 1
77 | 交流接触器 | 80A-100A | 个 | 1
78 | 热继电器 | 9A-15A | 个 | 1
79 | 热继电器 | 20A-32A | 个 | 1
80 | 热继电器 | 40A-65A | 个 | 1
81 | 热继电器 | 80A-100A | 个 | 1
82 | 辅助触点开关 | F4-11 | 个 | 1
83 | 空气开关 | 9A-15A | 个 | 1
84 | 空气开关 | 20A-32A | 个 | 1
85 | 空气开关 | 40A-65A | 个 | 1
86 | 空气开关 | 80A-100A | 个 | 1
87 | 启动开关 |  | 个 | 1
88 | 启动指示灯 |  | 个 | 1
89 | 转换开关 | 五档 | 个 | 1
90 | 空气开关 | 三挡 | 个 | 1
备注：以上报价均含税费、运费及安装费用

## 气体灭火系统
气体灭火系统配件清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 七氟丙烷 | HFC-227ea | KG | 1
2 | 贮存装置 |  | 套 | 1
3 | 控制器 |  | 个 | 1
4 | 控制模块 |  | 个 | 1
5 | 装饰灯 |  | 个 | 1
6 | 按钮 |  | 个 | 1
7 | 消防警铃 |  | 个 | 1
备注：以上报价均含税费、运费及安装费用

## 防排烟系统
防排烟系统配件清单
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 离心式通风机 | 7-11KW | 台
2 | 离心式通风机 | 15- 18.5KW | 台
3 | 离心式通风机 | 22-30KW | 台
4 | 轴流通风机 | 7-11KW | 台
5 | 轴流通风机 | 15- 18.5KW | 台
6 | 轴流通风机 | 22-30KW | 台
7 | 控制柜 | 7-11KW | 台
8 | 控制柜 | 15- 18.5KW | 台
9 | 控制柜 | 22-30KW | 台
10 | 排烟防火阀 |  | 平方米
11 | 排烟防火阀 |  | 平方米
12 | 70℃防火阀 |  | 平方米
13 | 镀锌钢板风管0.75 | 直管 | 平方米
14 | 镀锌钢板风管1.0 | 直管 | 平方米
15 | 镀锌钢板风管1.2 | 直管 | 平方米
16 | 镀锌钢板风管1.5 | 直管 | 平方米
17 | 风管软接头 |  | 个
18 | 排烟单层百叶风口 |  | 个
19 | 常闭多叶排烟口(带输出信号与自动复位) |  | 个
20 | 加压送风口 |  | 平方米
21 | 余压阀 |  | 平方米
22 | 手动对开式多叶调节阀 |  | 平方米
23 | 风管止回阀 |  | 平方米
24 | 电动防火调节阀 |  | 平方米
25 | 70℃电动防火阀 |  | 平方米
26 | 70℃常开防火阀 |  | 平方米
27 | 280℃常开防火阀 |  | 平方米
28 | 280℃电动防火阀 |  | 平方米
备注：以上报价均含税费、运费及安装费用