阳春市中医院污水在线监测运维服务项目

需求书

A项目详情

一、项目概况

1、项目名称：阳春市中医院污水在线监测运维服务项目

2、服务地点：阳春市中医院

3、服务期限：叁年

4、项目预算：90000元（30000元/年）

4、运维设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 污水监测项目 | 检测周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳正奇WQ1000 | COD水质在线自动监测 | 24小时在线 |
| 2 | 深圳正奇WQ1000 | 总磷水质在线自动监测 | 24小时在线 |
| 3 | 博克斯SP2000 | pH值 | 24小时在线 |
| 4 | 博克斯SPL | 流量 | 24小时在线 |

- 运维服务要求

- 1、本项目采用全包服务方式（中标方负责污水监测设备的正常使用，所有零配件在正常使用下发生损坏由中标方负责免费更换），费用包含人员、交通、试剂等费用。

- 2、每周现场巡检不少于1次，每年到现场不少于60次。

- 3、废液处理，一年至少处理一次。（须提供由有资质公司处理的相关资料）

三、运营维护机构基本要求

1、具备专业技术人员，具有一定的现场工作实践经验，能正确、熟练地掌握有关仪器设备的原理、操作和使用，符合相应的技术规范，经有关部门考核取得上岗证，可利用成熟的技术和经验，在各方面保证污染源自动监控系统运行的稳定性。

2、备有运营维护所需的计量仪器仪表。

3、备有应急用的水污染源自动监控仪器和数据采集仪的备机，以保证系统正常运行和完整的监测数据捕获率，具备其他备品备件和必要的维修工具。

4、中标单位以现有设备为基础，对不能正常运行的设备，必须进行维修。设有固定办公和维修场所。配备固定全职专业维护人员和交通工具，人员必须经过有关设备厂家的技术培训。

5、具有一定的经济实力，能承担相应的风险。

四、运营维护机构的职责

1、承担委托责任，保证在线监测系统正常运行和污染物监测数据、相关参数及时上报。

2、运营维护机构必须对在线监测系统对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立在线监测系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台帐检查。

3、运营维护机构必须及时向市环保部门汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

4、当因停电、停产等原因导致自动监控设备无法正常运行时，运营维护机构必须在24小时内向环保部门提交书面报告，自动监控设施恢复正常运行后，运营维护机构必须在24小时内向环保部门提交书面报告。

5、在运营维护中按规定对系统定期进行校准及校验。

B供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格。

2、具有相应的污水监测运维服务资质。

3、一年内没有不良工作记录。

C报价文件模板

- 报价函及运维方案；

- 营业执照等资质复印件；