PACS接口开发服务项目需求表

- 项目概况

| 项目信息项 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 阳春市中医院医共体影像中心PACS接口开发服务项目 |
| 采购单位 | 阳春市中医院医共体 |
| 采购内容 | 6家卫生院(春城社区卫生服务中心、阳春市河西社区卫牛服务中心、合水卫生院、陂面卫生院、圭岗卫生院、松柏卫生院)与总院PACS系统的接口开发、调试、培训及1年维保服务 |
| 项目预算 | 人民币12万元 |
| 交付周期 | 合同签订后30日内完成所有卫生院接口部署、联调测试及上线运行 |
| 资金来源 | 医院自筹 |

- 核心采购需求

（一）接口开发需求

开发影像传输接口，支持6家卫生院CT、DR等设备产生的DICOM格式影像（含JPEG2000压缩，需在保证诊断质量的前提下减少传输量、提升效率）实时上传至总院PACS系统，无丢包、格式错误、质量受损问题。

实现影像查询与检索，卫生院医生可按患者姓名、ID、检查日期等条件精准查找影像资料。支持影像在线浏览与处理，如窗宽窗位调整、图像放大缩小、测量标注等，辅助诊断。具备报告接收与打印功能，及时获取总院出具的影像诊断报告并打印。

接口必须采用严密的加密技术（如SSL加密）保障影像数据和患者信息在传输过程中的安全性，防止信息泄露、篡改或丢失；同时设置严格的访问权限，只有放射中心授权医师和卫生院指定人员才能查看相关影像和报告。

接口需具备较高的稳定性，能承受多卫生院同时传输影像和提交诊断任务的压力，避免出现系统卡顿、崩溃等情况，确保放射中心工作的连续性，不影响正常的诊断流程。

服务内容清单：

完成6家卫生院PACS系统接口的需求调研、接口开发、联调、测试、培训和维保等工作。使各卫生院影像数据能实时、准确传输至总院，便于统一诊断与管理。

| 序号 | 服务内容 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求调研与方案设计 | 明确功能需求、性能需求、数据格式要求、安全需求等；基于需求分析，设计符合DICOM标准及HL7标准的接口架构，确保与现有PACS系统兼容，具备良好扩展性与稳定性。 |  |
| 2 | 接口开发 | 开发患者信息同步接口，获取患者基本信息，并按照要求格式进行转换与传输，确保患者信息准确无误关联到影像数据； 开发影像传输接口，采集卫生院影像设备产生的DICOM格式影像数据，高效传输至总院PACS存储服务器； 开发报告交互接口，实现报告推送，影像诊断报告能回传至卫生院HIS系统，方便卫生院医生查看与存档，同时支持报告的打印、查询等功能； |  |
| 3 | 功能测试 | 各个接口功能模块进行测试，验证模块功能是否符合设计要求，修复发现的功能缺陷与漏洞；测试不同卫生院与总院之间数据交互的准确性、稳定性；检查接口与现有系统兼容性，确保系统整体功能正常运行。 |  |
| 4 | 部署与联调 | 进行接口软件的安装与配置、联调，确保接口软件正常运行，数据传输准确稳定。 |  |
| 5 | 培训及维保 | 对相关操作人员（影像技师、医生、护士等）提供接口系统操作培训； 提供技术支持服务，及时处理业务运行的问题或故障。 | 提供1年维保服务 |