阳春市中医院技防建设服务需求清单

1、入侵报警系统，约3支摄像头（摄像头利旧安装使用）。

2、视频监控系统（现共有178支，故障无法显像40支、大概70支跳顿需修复（利旧安装使用）。

3、增加安装视频监控装置。（门诊楼2一6楼走廊各2支共10支，内科楼2楼公厕走廊1支，中医长廊2支，中药房等候区1支，五宫科门口1支，门诊楼天面1支，康复楼天面1支，老人病科2支，骨科部3支，共22支监控摄像头）

4、出入口安装带有人脸识别功能的智感视频前端装置，并接人公安网。（摄像头利旧安装使用）。(人脸识别2支摄像头， 院正门口（利旧安装使用）。

5、出入口控制系统，出入口需安装带有车牌识别功能的智能道闸系统。（现有带故障出入口控制系统一套，无法智能起降和识别车牌，现只能手动起降，实现联动，并接人公安网）。（维修或重新安装）。

6、电子巡查系统5个点（系统回到监控中心）。

7、重要部位安装一键式报警装置，并与监控中心（监控室）联网。（约8个，收费处1个，门诊客服1个，中医长廊客服1个，骨科门诊1个，中医护理门诊1个，急诊1个，医务科1个，小会议室1个）

8、安装视频监控和声音复核装置，声音采集系统数据信息存储时间不少于30天。（10楼1个点）

注：（视频监控系统与入侵报警系统、出入口控制系统、人脸识别系统实现联动，并接人公安网）

注：医院建设技防工程，其设计方案应当按《广东省安全技术防范管理实施办法》（省政府第238号令）规定报当地公安机关核准，工程竣工后，向原核准的公安机关申请验收。