## Sheet1
关于检验科、心病科申购检验类设备事项市场调研需求表
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 说明（主要功能） | 数量 | 单位 | 预算 单位（元） | 备注
1 | 检验科 | 医用纯水机 | 满足各型检验设备配套的分析用水需求，支持检验室医学实验用水；符合《GB6682-2008》等实验室用水规格，控制细菌总数、电导率等指标，保障水质安全；同时通过全自动运行、监测等功能，确保临床检测、实验及清洗过程中用水的稳定性和可靠性；符合实地安装要求，制水量不少于150L/H。 | 1 | 台 | 30000
2 | 心病科 | 血气分析机 | 主要临床需求涵盖但不限于：设备支持床旁即时检测（POCT）模式，具备快速检测能力，采用即开即用设计及试剂卡即插即用功能，充分满足胸痛患者“时间就是心肌”的急救时效性需求；检测项目覆盖胸痛中心临床核心参数，可同步评估患者酸碱平衡（pH值、PaCO₂）、氧合状态（PaO₂）、电解质紊乱（K⁺、Na⁺等）及代谢情况（乳酸、葡萄糖等），为急性冠脉综合征等胸痛病因鉴别提供关键数据；配置内置充电电池及小样本量设计，减少患者采血负担并保障断电/转运场景下的持续检测能力；采用干式电化学检测技术，配套一次性专用耗材避免交叉污染，集成自动内部标定（检测前/中自动校准）及质控功能，确保检测结果准确性与重复性；具备大容量检测结果存储功能，具备与本院信息系统无缝对接，实现数据实时共享与诊疗过程连续性追踪，助力多学科协作决策。 本需求现予以公开公示，广泛征集技术参数、临床应用及功能适配等方面的建议；后续将汇总征集资料，组织多学科专家论证会开展专项论证，结合技术可行性，进一步细化设备配置标准及性能指标要求。 | 1 | 台 | 80000
3 | 心病科 | ACT 机 | 设备需满足临床凝血功能检测等场景使用要求，主要功能包括但不限于：支持通过移液器或定量采血管进行微量样本加样，具备自动扫描条码、温度控制及样本识别功能；检测性能需达到每小时完成较多数量的PT测试，并能在较短时间内完成多个检测项目；具备与本院信息系统无缝对接，实现数据实时共享与诊疗过程连续性追踪，助力多学科协作决策；整机质保服务期限需达到较长时间（不少于5年）。 | 1 | 台 | 45000
4 | 总预算 |  |  |  |  | 155000