## Sheet1
关于妇科申购微创手术设备事项市场调研需求表
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 说明（主要功能） | 数量 | 单位 | 预算 单位（元） | 备注
1 | 妇科 | 加高手动销锁式升降输液架 | 用于手术输液辅助装置，强稳定性，避免输液架因外力碰撞倾倒；静音轮+独立刹车装置，支持灵活移动，防止设备滑动影响输液安全。升降高度范围满足不同手术输液需求，精准分段锁止高度达到输液压力要求；可单手操作，提升便利性，承重不小于15kg输液，支持多组输液袋同时悬挂。 | 1 | 台 | 1500
2 | 妇科 | 等离子宫腔电切镜 | 主要功能涵盖但不限于：设备需与院内现有爱尔博能量平台/奥林巴斯高频电刀兼容，同时支持双极等离子电切、电凝模式，适配宫腔粘连分离、子宫肌瘤/息肉切除等8类妇科核心手术场景；视野范围、视野范围、内外鞘径值、镜鞘设计、灌流方向等多方面因素，满足宫腔微创操作需求，保障术野照明清晰度，缩短手术时间并降低操作风险，支持复杂病例精细操作，提升手术精准性与病灶切除彻底性。 本需求现予以公开公示，广泛征集技术参数、临床应用及功能适配等方面的建议；后续将汇总征集资料，组织多学科专家论证会开展专项论证，结合技术可行性，进一步细化设备配置标准及性能指标要求。 | 1 | 套 | 149000
3 | 妇科 | 宫腔检查镜 | 主要功能包括但不限于：需满足妇科宫腔镜手术应用要求；分体型设计，镜体、鞘管与器械适配联动，具备适宜视向角支持宫腔全景观察，减少反复进出宫腔损伤；工作长度及外鞘外径满足深部术区操作需求，确保器械到达宫底及输卵管开口等深部区域，适用于深部病变处理；镜体、器械及进出水接头支持全角度旋转，减少术中器械更换频率，提升操作连续性；具备全品牌光源兼容性，可与医院现有光源整合使用保障稳定性；配置内置双层密封帽，操作通道自动闭合，维持器械更换时膨宫压力稳定及术野清晰；配套妇科宫腔镜专用钳剪及符合消毒规范的存放盒，满足多样化操作及消毒管理需求；设备质保期需符合临床使用基本要求。 本需求现予以公开公示，广泛征集技术参数、临床应用及功能适配等方面的建议；后续将汇总征集资料，组织多学科专家论证会开展专项论证，结合技术可行性，进一步细化设备配置标准及性能指标要求。 | 1 | 台 | 50000
4 | 总预算 |  |  |  |  | 200500