## Sheet1
关于心病科申购心肺功能诊疗设备事项市场调研需求表
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 说明（主要功能） | 数量 | 单位 | 预算 单位（元） | 备注
1 | 心病科 | 肺功能测试仪（呼吸治疗仪） | 主要功能涵盖但不限于：辅助评估心脏相关手术或治疗的耐受性，通过通气肺功能精确测定（如用力肺活量FVC、每分钟最大通气量MVV等）评估患者呼吸储备能力，为心病患者术前风险评估及术后恢复提供依据；鉴别心源性与肺源性呼吸困难，结合呼出气一氧化氮（FeNO）、一氧化碳（FeCO）等指标分析气道炎症或氧化应激状态，辅助判断心功能不全导致的肺淤血程度；全面监测呼吸支持治疗效果，通过呼吸压力测定（如最大吸气压MIP、最大呼气压MEP）评估呼吸肌功能，指导心力衰竭等患者的呼吸康复训练；整合心肺功能数据，制定综合治疗方案提供多维度参考，优化患者管理，满足院内系统对接，便于诊疗数据追踪与多学科协作。 本需求现予以公开公示，广泛征集技术参数、临床应用及功能适配等方面的建议；后续将汇总征集资料，组织多学科专家论证会开展专项论证，结合技术可行性，进一步细化设备配置标准及性能指标要求。 | 1 | 台 | 60000
2 | 心病科 | 气囊检测仪 | 包括但不限于：1.适合用于各种气管插管，气管切开插管，双腔支气管等高容量低压气管插管充气，放气及压力检测。 2.具备充气功能，负压功能，放气功能，三个工作模式。 | 1 | 台 | 5000
3 | 总预算 |  |  |  |  | 65000