## 消火栓喷淋系统
阳春市中医院消防器材配件报价表
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 报价
1 | 有衬里消防水带25m（含卡扣） |  | 个 | 1
2 | 消防水枪(带卡扣) |  | 个 | 1
3 | 消防水带卡扣 |  | 个 | 1
4 | 火灾逃生面具 |  | 个 | 1
5 | 手提式干粉灭火器 | 1KG | 个 | 2
6 | 手提式干粉灭火器 | 2KG | 个 | 3
7 | 手提式干粉灭火器 | 3KG | 个 | 4
8 | 手提式干粉灭火器 | 4KG | 个 | 5
9 | 手提式干粉灭火器 | 5KG |  | 6
10 | 灭火器 | 推车式磷酸铵盐干粉灭火器（30KG） | 个 | 1
11 | 手提式二氧化碳灭火器 | 2KG | 个 | 1
12 | 手提式二氧化碳灭火器 | 3KG | 个 | 1
13 | 手提式二氧化碳灭火器 | 5KG | 个 | 1
14 | 手提式二氧化碳灭火器 | 7KG | 个 | 1
15 | 推车式二氧化碳灭火器 | 20KG | 个 | 1
16 | 推车式二氧化碳灭火器 | 25KG | 个 | 1
17 | 上（下）喷头 | 68℃ | 个 | 1
18 | 消防箱 | 800*650*200 | 个 | 1
19 | 消防箱 | 650*450*220 | 个 | 1
20 | 室内消火栓 | 65 | 个 | 1
21 | 灭火器箱 | 4*2 | 个 | 1
22 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 只 | 1
23 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3M | 只 | 1
24 | 点型探测器通用底座 |  | 只 | 1
25 | 手动火灾报警按钮 | GST9122B | 只 | 1
26 | 消火栓按钮 | GST9123B | 只 | 1
27 | 按钮通用底座 |  | 只 | 1
28 | 火灾声光警报器 | HX-320B | 只 | 1
29 | 火灾声光警报器底座 |  | 只 | 1
30 | 火灾显示盘 | ZF-500Z | 只 | 1
31 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 只 | 1
32 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301A | 只 | 1
33 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301A | 只 | 1
34 | 输入/输出模块 | GST-LD-8301A | 只 | 1
35 | 输出模块 | GST-LD-8305A | 只 | 1
36 | 总线隔离器 | GST-LD-8313B | 只 | 1
37 | 模块通用底座 |  | 只 | 1
38 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | JB-QG-GST5000H | 台 | 1
39 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128H | 只 | 1
40 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 只 | 1
41 | IMT-MPI局域联网卡 |  | 只 | 1
42 | 嵌入式图形显示装置(立柜) | GST-QG-GM9200 | 套 | 1
43 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | GST-QKP01H | 台 | 1
44 | 气体灭火控制器 | GST-QKP01H | 台 | 1
45 | 气体释放警报器 | GST-LD-8317H | 只 | 1
46 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 只 | 1
47 | 消防应急广播设备 | GST-XG9000S | 台 | 1
48 | 智能广播功率放大器 | GST-GF150WA | 台 | 1
49 | 消防广播音箱 | HY6251 | 只 | 1
50 | 消防电话 | N60 | 台 | 1
51 | 消防电话分机 | N602 | 只 | 1
52 | 消防电话分机 | N601 | 只 | 1
53 | 蓄电池 | 12v 24AH | 节 | 1
54 | 接线箱 |  | 只 | 1
55 | 电子编码器 |  | 只 | 1
56 | 防火卷帘 | 按不低于15平方米/樘计算 | 平方 米 | 1
57 | 防火门 | 常用尺寸（不含特大门） | 平方 米 | 1
58 | 防火门锁 | 通用 | 套 | 1
59 | 防火门闭门器 | 通用45-65kg | 套 | 1