## 挂网需求
关于康复科、心病科申购生命支持类设备事项市场调研需求表
序号 | 申请科室 | 设备名称 | 说明（主要功能） | 数量 | 单位 | 预算 单位（元） | 备注
1 | 康复科 | 病人监护仪 | 包括但不限于： 监测参数：心电（ECG）、无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO₂）、脉率（PR）等。 适用人群：支持成人、儿童模式，参数测量范围需适配各年龄段。 | 1 | 台 | 9500
2 | 康复科 | 双道微量注射泵 | 临床需求包括但不限于：设备需满足双道微量注射泵临床使用要求，采用双通道设计，适配市面上多品牌注射器并具备自动识别注射器规格；注射量预置范围及注射速度设定需覆盖临床常用需求，注射精度应符合医疗规范；产品使用寿命需符合长期使用要求，提供有效期内定期免费检测校准及保养服务。 | 1 | 台 | 6500
3 | 心病科 | 中央监护系统 | 提供多参数、全场景、智能化的患者生命体征监测支持，满足多科室集中管理与精准诊疗需求，涵盖但不限于以下方面： 1、一拖六配置，需支持基础参数及扩展参数同步监测，适配成人、小儿等不同人群，满足常规监护、危重症管理需求。 2、需具备报警指示、组合报警、报警升级及特殊危急报警音功能；支持趋势图/表回顾、ST段及QT/QTc动态分析，为病情评估提供连续数据支撑；配备多工作模式，保障不同场景下的监测灵活性。 3、具断电场景下的持续监测功能，保障转运及应急场景持续监测；诊疗数据需与院内系统对接，便于诊疗数据追踪与多学科协作；实现护士站多屏扩展显示；提供双向控制功能，提升管理效率。 本需求现予以公开公示，广泛征集技术参数、临床应用及功能适配等方面的建议；后续将汇总征集资料，组织多学科专家论证会开展专项论证，结合技术可行性，进一步细化设备配置标准及性能指标要求。 | 1 | 套 | 220000
4 | 心病科 | 多通道微量注射泵 | 临床需求包括但不限于：设备需满足双道微量注射泵临床使用要求，采用双通道设计，适配市面上多品牌注射器并具备自动识别注射器规格；注射量预置范围及注射速度设定需覆盖临床常用需求，注射精度应符合医疗规范；产品使用寿命需符合长期使用要求，提供有效期内定期免费检测校准及保养服务。 | 6 | 台 | 39000
5 | 心病科 | 输液泵 | 临床需求：具备轻便易转运特性，适应临床转运场景需求；支持多种输液器品牌通道预存及药库定制功能，满足临床多样化输液需求；可充电锂电池，保障设备供电灵活性；配备报警系统（含中文报警信息显示），技术层面需覆盖广泛的预置容量及输液速度调节范围，具备可靠的输液精度，具备多种输液模式选择。 | 6 | 台 | 39000
6 | 心病科 | 心脏临时起搏器 | 主要临床需求包括但不限于：用于紧急起搏支持，适用于急性心肌梗死、严重房室传导阻滞、病态窦房结综合征等导致的心动过缓或停搏，通过多种起搏模式和宽频率范围维持稳定心率；用于手术期心率管理，为心脏手术前后患者提供临时起搏支持，保障手术安全及术后恢复；快速心律失常干预，通过特定模式频率快速心房起搏辅助终止部分室上性心动过速；诊断性应用，利用可调节的感知灵敏度和恒定波形电流输出精准感知心脏电活动，辅助评估房室结功能或诱发心律失常以明确诊断；安全防护支持，具备电除颤保护、静电保护等功能，保障紧急操作时的设备和患者安全；便捷操作管理及开机自检功能，方便医护人员快速设置和监控，结合长时间电池寿命，满足短期临时起搏需求。 本需求现予以公开公示，广泛征集技术参数、临床应用及功能适配等方面的建议；后续将汇总征集资料，组织多学科专家论证会开展专项论证，结合技术可行性，进一步细化设备配置标准及性能指标要求。 | 1 | 台 | 80000
7 | 总预算 |  |  |  |  | 394000