## Sheet2 (2)
项目名称：关于阳春市中医院医疗设备市场调研的公告
项目编号：YCSZYY-SBDY-202604
包组编号 | 分包名称 | 主要功能/临床需求 | 单位 | 数量 | 预算总金额(万元)
1 | 多功能脊柱手术床 | 适用于骨科、神经外科开展脊柱外科手术，可实现床体升降、纵向平移、左右倾、前后倾、头脚位折曲等体位调节，满足颈椎、胸椎、腰椎等不同节段手术体位摆放；床板具备良好 X 线穿透性，兼容术中 C 形臂成像；配置脊柱专用手术附件，床体结构稳固、承重可靠，具备紧急制动、防碰撞、防过载等安全保护功能，符合手术室无菌与消毒要求。 | 台 | 1 | 40
2 | 射频消融治疗仪 | 射频控温热凝设备，适用于慢性软组织疼痛、神经病理性疼痛、原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）等进行射频热凝与脉冲射频治疗;具备精准控温、功率可调、阻抗监测、实时反馈等功能，支持标准射频与脉冲射频模式（包括但不限于温度控制、电压控制和脉宽控制模式），配备不同规格治疗电极（重复消毒使用）与穿刺套件;操作界面友好，具备故障自检与安全报警，并具有术前检测设备功能正常与否的测试模块，满足临床微创镇痛治疗安全与疗效要求。 | 台 | 1 | 28
3 | 富血小板血浆制备仪（套装） | 适用于自体富血小板血浆（PRP）制备，用于组织修复、创面愈合及关节退变治疗；采用标准化离心程序，可快速分离制备高浓度血小板血浆，全程密闭无菌；套装含专用采血管、离心套件、注射组件等一次性耗材，操作简便、结果稳定，符合临床生物样本安全与质量控制要求。 | 套 | 1 | 5
4 | 冲击波治疗仪 | 适用于对肌腱炎、肌筋膜疼痛综合征、骨不连、关节挛缩等病症进行体外冲击波治疗；可调节压力、频率、脉冲数，配备多规格治疗探头以适配不同部位；运行稳定、噪音低，具备治疗参数存储与安全保护，满足临床无创康复治疗需求。 | 台 | 2 | 20
5 | 天轨系统 | 适用于患者减重步行训练、体位转移与早期康复训练；由轨道、主机、吊带、升降装置等组成，运行平稳、制动可靠，承重满足临床使用要求；安装牢固、安全防护完善，可有效降低护理风险，提升康复训练安全性与效率。 | 台 | 1 | 12
6 | 牵引床 | 适用于康复科、骨科对颈椎病、腰椎间盘突出症等进行颈椎与腰椎牵引治疗；具备持续牵引、间歇牵引等模式，牵引力、牵引时间、角度精准可调，床体舒适透气、角度可调节；具备超力保护、紧急停止、故障报警等安全功能，操作简便，满足临床保守治疗与康复需求。 | 台 | 2 | 5
7 | 言语治疗系统 | 适用于对失语症、构音障碍、吞咽障碍、认知言语障碍等进行评估与训练；包含标准化评估模块、发音训练、语言理解表达训练、吞咽功能训练等内容，支持个性化方案制定与数据记录；界面友好、交互性强，满足临床言语功能障碍规范化诊疗需求。 | 台 | 1 | 7
8 | 微波治疗仪 | 适用于局部炎症、软组织损伤、术后粘连、慢性疼痛等的物理治疗；输出功率稳定、温控精准，具备多档治疗模式与定时功能，配备不同规格辐射器；具备过热保护、故障报警，符合临床理疗安全规范，可促进局部血液循环、消炎消肿、缓解疼痛。 | 台 | 1 | 5
9 | 悬吊（网架） | 适用于开展悬吊康复训练，用于肌力、关节活动度、平衡功能、核心稳定训练；由高强度网架、悬吊带、弹性装置、固定组件等组成，结构稳固、承重安全，可灵活组合训练方案；安装规范、防护到位，满足神经康复、骨科康复、运动康复等多场景训练需求。 | 台 | 1 | 8
10 | 超激光疼痛治疗仪 | 适用于急慢性疼痛、神经痛、软组织损伤、炎症等的照射治疗；采用精准光输出模式，可调节功率、时间与照射深度，具备体表与深部治疗功能；无创无痛、安全可控，具备过热保护与异常报警，满足临床镇痛与组织修复需求。 | 台 | 2 | 16
11 | 上下肢主被动训练器 | 适用于对偏瘫、截瘫、术后制动患者进行上下肢主被动康复训练；支持主动、被动、被动变主动等多种训练模式，转速、阻力、时间精准可调，具备安全限位与异常停止保护；人机工程设计，可适配床旁训练，改善肢体循环、预防关节挛缩与肌肉萎缩。 | 台 | 2 | 8
12 | 内镜清洗消毒机 | 适用于对胃镜、肠镜等软式内镜进行全自动清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥一体化处理；具备全流程自动控制、液位监测、温度监控、浓度监测、漏液检测与故障报警功能，消毒效果符合国家内镜清洗消毒技术规范；清洗流程追溯，槽体耐腐蚀、易清洁，安全防护完善，满足临床内镜复用感染控制与质量追溯要求。 | 台 | 1 | 10
13 | 高清电子胃肠镜系统 | 适用于消化内科开展食管、胃、十二指肠、结肠等部位的高清检查与微创治疗；具备超高清分辨率成像、光学染色、自动白平衡、防水送气送水等功能，操作灵活、视野清晰；兼容活检、息肉切除、止血等治疗附件，系统稳定可靠，满足消化内镜诊断与微创治疗临床标准,配置要求（包括但不限于）：主机系统1套，1条胃镜、1条肠镜，副送水泵1台。 | 套 | 1 | 150
备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。